ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _______________ 2019р.		м. Ніжин	                             № _________/2019

| Про дозвіл на списання майна |  |
| --- | --- |

Відповідно до статей 26, 42, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок відчуження та списання майна власності територіальної громади м. Ніжина, яке затверджене рішенням Ніжинської міської ради 6 скликання від 24 лютого 2012 року № 12-24/2012, Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області VI скликання, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради від 24 листопада 2015 року № 1-2/2015 (із змінами) та розглянувши клопотання комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Ніжинської міської ради Чернігівської області, щодо списання основних засобів № 91   від 08.02.2019 р., Ніжинська міська рада вирішила:

1.Дозволити комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Ніжинської міської ради Чернігівської області списати основні засоби, а саме:

| № п/п | Найменування об’єкта, який підлягає списанню | Рік випуску (побудови, придбання) | Інвентарний номер | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензокоса «Штіль» | 2014 | 11214764 | 1 |
| 2. | Насос ЕЦВ 6-16-160 | 2006 | 10431039 | 1 |
| 3. | Насос ЕЦВ 6-16-75 | 2013 | 10413720 | 1 |
| 4. | Насос ЕЦВ 8-25-110 | 2006 | 10431038 | 1 |
| 5. | Насос К80-65-160 | 2007 | 10431048 | 1 |
| 6. | Насос ЕЦВ 6-16-75 | 2008 | 10431060 | 1 |
| 7. | Насос ЕЦВ 6-16-75 | 2007 | 10431043 | 1 |
| 8. | Насос ЕЦВ 6-6,5-120 | 2006 | 10431034 | 1 |
| 9. | Насос К20/30 з ел. двигуном 7,5кВт/3000об./хв. | 2016 | 10416966 | 1 |
| 10. | Водорозбірні колонки | 1928 | 134 | 5 |
| 11. | Насос СД 100/40 без ел. двигуна | 1998 | 10432016 | 1 |
| 12. | Насос СД 250/22,5 з ел. двигуном 22кВт | 1978 | 10432014 | 1 |
| 13. | Насос СД450/56 без ел. двигуна | 1986 | 10432010 | 1 |
| 14. | Насос ФГ 450/22,5 з ел. двигуном 75кВт | 1990 | 10432007 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Насос ФГ144/46а | 2003 | 10432032 | 1 |
| 16. | Бойлер ROVNDO-100К | 2010 | 000000914 | 1 |
| 17. | Ліхтарик «Луч» | 2009 | 00000430 | 1 |
| 18. | Автомагнітола Кенвуд 5137 | 2009 | 000000872 | 1 |
| 19. | Акустика WА | 2009 | 000000873 | 1 |
| 20. | Антена FM | 2009 | 000000874 | 1 |
| 21. | Підсилювач | 2009 | 000000875 | 1 |
| 22. | ЯРП 600 | 2009 | 000000849 | 1 |
| 23. | Дрель ударная 750КВТ | 2011 | 00000587 | 1 |
| 24. | Монітор″19″View Sonic VA916-2 | 2009 | 10447010 | 1 |
| 25. | Решетка механическа | 2001 | 10627008 | 1 |
| 26. | Спектр валют | 2006 | 000000665 | 1 |
| 27. | Податковий кодекс | 2011 | 000000962 | 1 |
| 28. | Податковий кодекс | 2011 | 00000409 | 1 |
| 29. | Податковий кодекс | 2011 | 00000410 | 1 |
| 30. | Податковий кодекс | 2011 | 00000411 | 1 |
| 31. | Податковий кодекс | 2011 | 00000413 | 1 |
|  | Всього |  |  | 39 |

2. Комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  Ніжинської міської ради Чернігівської області списання майна здійснити згідно Положення про порядок відчуження та списання майна власності територіальної громади м. Ніжина, яке затверджене рішенням Ніжинської міської ради 6 скликання від 24 лютого 2012 року № 12-24/2012.

3. Комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  Ніжинської міської ради Чернігівської області після дозволу на списання усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбуткувати з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати утилізувати. Після закінчення процедури утилізації основних засобів у місячний термін подати відділу з управління та приватизації комунального майна звіти про списання майна за встановленою формою, підписані комісією та затверджені керівниками та копії накладних із відображеними вагою та вартістю утилізованих основних засобів.

4. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів влади 	 Олійника Г.М., директора комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  Ніжинської міської ради Чернігівської  області Лабузького П.М.

5. Директору комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Ніжинської міської ради Чернігівської  області Лабузькому П.М. забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з майнових та житлово-комунальних питань, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища, голова комісії Онокало І.А.

Міський голова					  А.В. Лінник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про дозвіл на списання майна»

1. Обґрунтування прийняття рішення

Проект рішення передбачає надання дозволу Комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на списання з балансу об’єктів основних засобів, які технічно несправні та непридатних для експлуатації, відновлення яких економічно недоцільне і вони не можуть бути реалізовані.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Для дотримання дозвільної процедури щодо списання комунального майна.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту  рішення

Проект складається з законодавчого обґрунтування та двох розділів.

Обгрунтування містить посилання на Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок відчуження та списання майна власності територіальної громади м. Ніжина, яке затверджене рішенням 24 сесії Ніжинської міської ради 6 скликання від 24 лютого 2012 року № 12-24/2012.

Розділ 1 визначає перелік питань,які потребують затвердження.

Розділ 2 визначає на кого покладено контроль за виконанням рішення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Рішення пропонується прийняти у відповідності з повноваженнями, визначеними  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок відчуження та списання майна власності територіальної громади м. Ніжина, яке затверджене рішенням 24 сесії Ніжинської міської ради 6 скликання від 24 лютого 2012 року № 12-24/2012.

5.     Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту не потребує додаткових фінансових витрат з міського бюджету.

6.  Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту.

Прийняття даного проекту дозволить підприємству провести списання об’єктів основних засобів  та МНМА які перебувають в неробочому стані, морально застарілі,фізично зношені та непридатні для подальшого використання., не підлягають відновлювальному ремонту, необхідні комплектуючі для проведення ремонту відсутні., термін експлуатації якого минув і воно непридатне до використання у господарській діяльності підприємства.

Директор 						  П.М.Лабузький

ВІЗУЮТЬ:

Директор КП «НУВКГ»					П.М. Лабузький

Перший заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради 		                     	Г.М. Олійник

Начальник відділу юридично-кадрового

забезпечення  апарату виконавчого

комітету Ніжинської міської ради                                 В.О. Лега

Начальник фінансового управління 	                    Л.В. Писаренко

Начальник відділу з управління

та приватизації комунального майна		          Міщенко Н.І.

Секретар Ніжинської міської ради			          В.В.Салогуб

Голова комісії з майнових та

житлово-комунальних питань, 			           І.А. Онокало

транспорту, зв’язку та охорони

навколишнього середовища

Голова  комісії з питань регламенту,

депутатської діяльності

та етики, законності, правопорядку,                              О.В.  Щербак

антикорупційної політики,

свободи слова та зв’язків

з громадськістю

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КП «НУВКГ» ______________ П.М. Лабузький

«_____»______________________ 2019року

Техніко-економічне обґрунтування

необхідності списання майна (основних засобів)

- Насос ЕЦВ 6-6,5-120: інвентарний номер 10431034, рік випуску – 2006 .

Насос ЕЦВ 6-6,5-120 відслуживши свій термін експлуатації не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: в результаті тертя бочки ротору по статору відбулась деформація та зміщення листів статорного заліза, у зв’язку з чим випадають пазові клиння. Обмотка (провід) не тримаються в пазах  Спостерігається обрив крильчаток насосу та перелом валу.

Враховуючи  вищенаведені   основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану та унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  виробляються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Насос ЕЦВ 6-16-75: інвентарний номер 10431043 рік випуску – 2007 .

Насос ЕЦВ6-16-75 відслуживши свій термін експлуатації, не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: спрацювання робочих коліс, підп’ятника, підшипників та перелом валу.

Враховуючи вищенаведені основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану та унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Насос ЕЦВ  6-16-75: інвентарний номер 10431060, рік випуску – 2008.

Насос ЕЦВ  6-16-75 відслуживши свій термін експлуатації, не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: пробій ізоляції обмотки статора і старіння ізоляції за строком придатності. Спостерігається обрив крильчаток насосу та перелом валу.

Враховуючи  вищенаведені основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану та унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються. Ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Насос К80-65-160: інвентарний номер 10431048 рік випуску – 2007.

Насос К80-65-160 відслуживши свій термін експлуатації і не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: спрацювання робочого колеса, корпусів підшипників та  валу.

Враховуючи  вищенаведені основні дефекти насосу які являються критеріями критичного стану і унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Пропонується провести списання основного засобу.

- Насос ЕЦВ 8-25-110: інвентарний номер 10431038 рік випуску – 2006.

Насос ЕЦВ8-25-110 відслуживши свій термін експлуатації, не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: підвищений знос валу насосу, свищі в корпусі викликані тривалою корозією, перегоряння обмотки ротора.

Враховуючи  вищенаведені   основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану та унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Насос ЕЦВ 6-16-75: інвентарний номер 10413720,  рік випуску – 2013.

Насос ЕЦВ6-16-75  відслуживши свій термін експлуатації і не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: спрацювання робочих коліс, підп’ятника, підшипників та перелом валу, відсутність соосності.

Враховуючи  вищенаведені   основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану, унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Насос ЕЦВ  6-16-160: інвентарний номер 10431039, рік випуску – 2006.

Насос ЕЦВ  6-16-160 відслуживши свій термін експлуатації не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: в результаті тертя бочки ротору по статору відбулась деформація та зміщення листів статорного заліза у зв’язку з чим випадають пазові клиння. Обмотка (провід) не тримаються в пазах. Спостерігається старіння ізоляції за строком придатності, пробій ізоляції обмоток ротора.

Враховуючи  вищенаведені   основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану та унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються. Ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Бензокоса  «Штіль» : інвентарний номер 11214764 рік випуску – 2014.

Бензокоса  «Штіль» відслуживши свій термін експлуатації не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. При обстеженні були виявлені наступні дефекти: перелом штанги з валом, спрацювання шестерень нижнього редуктора, спрацювання поршня та циліндра.

Враховуючи вищенаведені основні дефекти бензокоси  «Штіль», які являються критеріями критичного стану, унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу

- Насос К20/30 з ел. двигуном 7,5 кВт/ 3000об/хв.: інвентарний номер 10416966, рік придбання (передачі)  від ТОВ «НіжинТеплоМережі»  – 2016.

Насос К20/30 з ел. двигуном 7,5 кВт/3000об/хв. відслуживши свій термін експлуатації не може використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. Спрацювання в корпусах підшипників, тріщина в робочому колесі і перелом валу. Перегорання обмоток статора двигуна, тріщина в корпусі кришок підшипників, відламані лапи кріплення.

Враховуючи  вищенаведені основні дефекти насосу, які являються критеріями критичного стану, унеможливлюють здійснення ремонту через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основного засобу.

- Водорозбірні колонки: інвентарний номер 134, рік випуску – 1928.

Водорозбірні колонки в кількості 5 шт. відслуживши свій термін експлуатації не можуть використовуватись у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос. Їх відновлення не можливе. Від впливу навколишнього природного середовища через руйнування  вони втратили свої можливості, не відповідають існуючим технічним експлуатаційним нормам.

Здійснення ремонту є неможливим через відсутність запасних частин, які вже не  випускаються, ремонт є економічно недоцільним та неможливим. Інших шляхів застосування та використання не передбачається. Пропонується провести списання основних засобів у кількості 5(п’ять) одиниць.

- Автомагнітола Кенвуд 5137 інвентарний номер 000000872, 2009 року випуску. Експлуатується на автомобілі ВАЗ 21093 (СВ2546АО).

Неодноразово проводився ремонт у зв’язку з несправностями: спочатку спостерігались перебої у відтворенні аудіо записів при читанні різних типів дисків, що наразі взагалі відсутнє і викликане дефектами в самому CD-механізмі.

Між деталями магнітоли спостерігається накопичення пилу та бруду, що викликане її тривалою експлуатацією, в результаті вийшла з ладу оптична частина та більшість механічних деталей. Ланцюг живлення знаходиться в неробочому стані, відновленню не підлягає. Автомагнітола непридатна до подальшої експлуатації.

Проведення ремонту технічно неможливе.

- Акустика WA інвентарний номер 000000873, 2009 року випуску.

Експлуатується на автомобілі ВАЗ 21093 (СВ2546АО) протягом тривалого часу в режимі номінальної напруги, блок живлення неодноразово ремонтувався, мікросхема підсилювача не працює, заміна економічно недоцільна. Звучання динаміків порушене, нечітке, спостерігаються сторонні шуми. Регулятори гучності ремонтувались, перепаювались, на регулювання параметрів звуку не реагують.

Акустична система до подальшої експлуатації непридатна та відновлювальному ремонту не підлягає, так як економічно недоцільно.

- Антена FM інвентарний номер 000000874, рік випуску – 2009.

Установлена на автомобілі ВАЗ 21093 (СВ2546АО).  Антена неякісно сприймає радіосигнал. При відтворенні звуку спостерігаються шипіння і нерозбірливі шуми. Кабель антени пошкоджений, був частково замінений, з’єднувач зношений та пошкоджений корозією.

Антена непридатна до подальшої експлуатації, так як підсилювач знаходиться в неробочому стані, неодноразово ремонтувався, відновлювальному ремонту не підлягає. Самостійно антена експлуатації не підлягає.

- Підсилювач інвентарний номер 000000875, рік випуску – 2009.

Установлений на антені FM (автомобіль ВАЗ 21093 (СВ2546АО)). Підсилювач антени неодноразово підлягав відновлювальному ремонту, знаходиться в неробочому стані, наразі радіосигнал антена не сприймає. Після чергового огляду і спроби ремонту зроблено висновок, що його виконання неможливе і економічно недоцільне.

- Насос СД 100/40 без ел. двигуна інвентарний номер 10432016 експлуатується з 1998 року. Використовувася для перекачки стічних вод на КНС «Прогрес». Перебуває в неробочому стані, фізично зношений. Під час обстеження технічного стану насоса було встановлено, що він перебуває в неробочому стані та не підлягає відновлювальному ремонту, необхідні комплектуючі для проведення ремонту відсутні, йог проведення економічно недоцільне та технічно неможливе.

- Насос СД 250/22,5 з ел.дв. 22кВт інвентарний номер 10432014, Насос СД250/22,5 з ел.дв. 22кВт інвентарний номер 10432014 експлуатується з 1978 року на ГКНС «Синяківська». Експлуатувався для перекачки стічних вод. У зв’язку з тривалим терміном експлуатації в агресивному середовищі фізично та морально застарілий, зношений, має непридатний для подальшого використання стан. Під час обстеження технічного стану насосіу було встановлено, що він перебуває в неробочому стані та не підлягає відновлювальному ремонту, необхідні комплектуючі для його проведення відсутні. Проведення відновлювального ремонту технічно неможливе та економічно недоцільне.

- Насос СД450/56 без ел. двигуна інвентарний номер 10432010 експлуатується з 1986 року на ГКНС «Синяківська». Використовувався для перекачки стічних вод, експлуатувався в агресивному середовищі. Агрегат фізично та морально застарілий внаслідок тривалої експлуатації. Після обстеження насосу, його технічного стану встановлено, що він непрацюючий і відновлюваному ремонту не підлягає. Його виконання економічно недоцільне та технічно неможливе, так як комплектуючі деталі відсутні.

- Насос ФГ 450/22,5 з ел. двигуном 75кВт інвентарний номер 10432007 експлуатується з   1990 року на ГКНС «Синяківська». Списанню підлягає насосний агрегат без електродвигуна, так як двигун знаходиться в робочому стані і підлягає подальшій експлуації. Насос експлуатувався в агресивному середовищі для перекачки стічних вод. Після обстеження агрегату та кабелю встановлено, що до подальшої роботи вони непридатні, непрацюючі і не підлягають відновлювальному ремонту, його виконання технічно неможливе та недоцільне. Пропонується списати насос без електродвигуна.

- Насос ФГ144/46а інвентарний номер 10432032 експлуатується з 2003 року на КНС «Семашко» в агресивному середовищі протягом тривалого часу для перекачки стічних вод. Агрегат фізично та морально застарілий внаслідок тривалої експлуатації. Після обстеження насосу, його технічного стану встановлено, що він непрацюючий і відновлюваному ремонту не підлягає. Його виконання економічно недоцільне та технічно неможливе, так як комплектуючі деталі відсутні.

- Бойлер ROVNDO-100К інвентарний номер 000000914 експлуатується з 2010 року на ГКНС «Синяківська». Використовувався для покращення умов праці робітників «Водовідведення». При нагріванні води спостерігались сторонні шуми, а рідина не нагрівалась. Проводилась чистка нагрівного елементу та бойлера від накипу, але результат відсутній. Цілісність нагрівного баку порушена, спостерігається витікання води, викликане корозією металу. Бак ремонту не підлягає. Тому бойлер до подальшої експлуатації непридатний. Пропонується до списання.

- Ліхтарик «Луч» інвентарний номер 00000430 (знаходиться на ГКНС «Синяківська»), експлуатуються з 2009 року. Використовувався для ведення господарської діяльності дільниці. Час роботи ліхтаря значно зменшився, потребує довгої зарядки для забезпечення освітлення об’єктів. Часто під час роботи існує потреба додаткового освітлювального приладу, так як даний працює ненадійно. На поверхнях кришталів спостерігаються чорні плями (точки), що явно вказує на перегоряння. Плата неодноразово ремонтувалась (паялась). Подальше проведення відновлювального ремонту технічно неможливе.

- Монітор″19″View Sonic VA916-2, інвентарний номер 10447010, експлуатується з       2009 року. Знаходиться в неробочому стані. Відповідно до висновку ТОВ «Свінг Плюс» - спеціалізована організація, яка займається ремонтом портативної техніки та спеціальної електроніки, у моніторі вийшла з ладу матриця. Проведення ремонтних робіт власними силами недоцільне. Відповідно висновку виконання подальшого ремонту економічно недоцільне і неможливе у зв’язку з відсутністю відповідних комплектуючих та запчастин. Акт про дефекти додається. Монітор пропонується до  списання.

- Решетка механическа, інвентарний номер 10627008, експлуатувалась з 2001 року для забезпечення надійного захисту приміщень Абонентського відділу, який знаходився по вул. Богуна, 8. Для зменшення витрат на збут КП «НУВКГ» Абонентський відділ з грудня 2015р. знаходиться по вул. Козача, 5. Механічна решітка у зв’язку зі зміною площі та параметрів приміщень виявилась непридатною і непотрібною для подальшого використання. Тому зберігалась на складі. На даний час спостерігається спрацювання механізмів та корозія металевих поверхонь. Подальша експлуатація решітки неможлива. Підлягає списанню.

- Спектр валют, інвентарний номер 000000665, експлуатувався з 2006 року. Не працює. Відповідно до висновку ТОВ «Свінг Плюс» - спеціалізована організація, яка займається ремонтом портативної техніки та спеціальної електроніки, у спектрі валют вийшла з ладу лампа підсвічування. Виконання подальшого ремонту неможливе у зв’язку  з відсутністю відповідних комплектуючих та запчастин і економічно недоцільне. Акт про дефекти додається. Пропонується списати спектр валют.

- ЯРП 600, інвентарний номер 000000849, експлуатується з 2009 року. Непридатний до подальшого використання, знаходиться в неробочому стані. Протягом тривалого строку експлуатації із-за перебоїв в мережі та перевантаженнях наявне спрацювання деталей рубильника, механічний знос вузлів автомата, ричав періодично заклинює, вийшли з ладу рухомі губки. Численні ремонти не дають позитивного результату. Деякі деталі вже не випускають. Проведення чергового відновлювального ремонту неможливе та економічно недоцільне.

- Дрель ударная 750КВТ, інвентарний номер 00000587, експлуатується з 2011 року, неодноразово ремонтувалась, підлягали заміні робочі деталі. Дриль не включається. Обмотка якоря і статора пошкоджена, відновленню не підлягає. Колекторні щітки не щільно прилягають до колектора, неодноразово замінювались, наявна велика кількість нагару та графічного пилу. Проведення ремонту економічно недоцільне. Дриль ударна (750кВт) пропонується до списання.

- Податковий  кодекс, ( інвентарні номери  962, 409, 410, 411, 413),  рік  випуску   2011. Податковий  кодекс  2011 року   випуску   станом 01.02.2019 року   не використовується для роботи на підприємстві у зв’язку   з  внесеними  змінами та доповненнями.

Голова комісії                               _________________            В.І. Кулик

Члени комісії:                               _________________            В.М. Скрипка

_________________            В.І. Петрух

_________________            М.І. Орел

_________________            Н.С. Замарина

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП «НУВКГ»

________________ П.М. Лабузький

«_____» _____________________ 20___р.

ПРОТОКОЛ №____

Засідання постійно діючої комісії зі списання основних засобів КП «НУВКГ»

від «_01_» __грудня__ 2018 року

Присутні:

Голова комісії – Кулик В.І., технічний директор

Члени комісії: Скрипка В.М., головний бухгалтер;

Петрух В.І., головний механік;

Орел М.І., головний енергетик;

Замарина Н.С., начальник Виробничого відділу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

На виконання вимог Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2017р. №1314, рішення міської ради від 24.02.2013р. «Про порядок відчуження та списання майна власності територіальної громади міста Ніжина» комісія зі списання створена наказом директора КП «НУВКГ» №5-У від 05.01.2018р., відповідно до результатів інвентаризації проведеної з 01.11.2018р. по 30.11.2018р. розглянула питання щодо доцільності списання з балансу основних засобів

Слухали:

Голову комісії – технічного директора Кулика В.І. щодо актів обстеження на списання обладнання та інструментів, яке не працює проведення ремонту технічно неможливе та економічно недоцільне, відслужило свій термін експлуатації і не може використовуватись для ведення у господарській діяльності підприємства через повний моральний та фізичний знос, а саме:

| № п/п | Найменування об’єкта, який підлягає списанню | Рік випуску (побудови, придбання) | Інвентарний номер | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Бензокоса «Штіль» | 2014 | 11214764 | 1 |
| 2. | Насос ЕЦВ 6-16-160 | 2006 | 10431039 | 1 |
| 3. | Насос ЕЦВ 6-16-75 | 2013 | 10413720 | 1 |
| 4. | Насос ЕЦВ 8-25-110 | 2006 | 10431038 | 1 |
| 5. | Насос К80-65-160 | 2007 | 10431048 | 1 |
| 6. | Насос ЕЦВ 6-16-75 | 2008 | 10431060 | 1 |
| 7. | Насос ЕЦВ 6-16-75 | 2007 | 10431043 | 1 |
| 8. | Насос ЕЦВ 6-6,5-120 | 2006 | 10431034 | 1 |
| 9. | Насос К20/30 з ел. двигуном 7,5кВт/3000об./хв. | 2016 | 10416966 | 1 |
| 10. | Водорозбірні колонки | 1928 | 134 | 5 |
| 11. | Насос СД 100/40 без ел. двигуна | 1998 | 10432016 | 1 |
| 12. | Насос СД 250/22,5 з ел. двигуном 22кВт | 1978 | 10432014 | 1 |
| 13. | Насос СД450/56 без ел. двигуна | 1986 | 10432010 | 1 |
| 14. | Насос ФГ 450/22,5 з ел. двигуном 75кВт | 1990 | 10432007 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Насос ФГ144/46а | 2003 | 10432032 | 1 |
| 16. | Бойлер ROVNDO-100К | 2010 | 000000914 | 1 |
| 17. | Ліхтарик «Луч» | 2009 | 00000430 | 1 |
| 18. | Автомагнітола Кенвуд 5137 | 2009 | 000000872 | 1 |
| 19. | Акустика WА | 2009 | 000000873 | 1 |
| 20. | Антена FM | 2009 | 000000874 | 1 |
| 21. | Підсилювач | 2009 | 000000875 | 1 |
| 22. | ЯРП 600 | 2009 | 000000849 | 1 |
| 23. | Дрель ударная 750КВТ | 2011 | 00000587 | 1 |
| 24. | Монітор″19″View Sonic VA916-2 | 2009 | 10447010 | 1 |
| 25. | Решетка механическа | 2001 | 10627008 | 1 |
| 26. | Спектр валют | 2006 | 000000665 | 1 |
| 27. | Податковий кодекс | 2011 | 000000962 | 1 |
| 28. | Податковий кодекс | 2011 | 00000409 | 1 |
| 29. | Податковий кодекс | 2011 | 00000410 | 1 |
| 30. | Податковий кодекс | 2011 | 00000411 | 1 |
| 31. | Податковий кодекс | 2011 | 00000413 | 1 |

ПОСТАНОВИЛИ:

- Списати з балансу КП «НУВКГ» основні засоби та МНМА, які перебувають в неробочому стані, фізично та морально зношені, застарілі, не придатні для подальшого використання, відновлювальному ремонту не підлягають, його виконання технічно неможливе та економічно недоцільне, необхідні комплектуючі відсутні (не випускаються).

За прийняте рішення голосували:

«За» –   П’ять

«Проти» –  Немає

«Утримались» –  Немає

Рішення прийняте одноголосно.

Голова комісії                               _________________           В.І. Кулик

Члени комісії:                               _________________           В.М. Скрипка

_________________            В.І. Петрух

_________________            М.І. Орел

_________________            Н.С. Замарина