

**ПРОТОКОЛ № 14**

**ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ**

**з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій**

”27” липня 2021 року м. Ніжин

Головував: перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

На засіданні присутні: члени комісії (за списком) та запрошені.

**Порядок денний:**

**І. Про стан утримання та улаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.**

(Доповідав М.А. Чуйко)

З метою зменшення ризиків виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру, **комісія вирішила:**

**1. Керівникам (власникам) об'єктів підвищеної небезпеки (всього 8 об’єктів)** з урахуванням ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» забезпечити виконання запланованих заходів впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на підпорядкованих об’єктах у встановлені план-графіком терміни. ("План-графік впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на території Чернігівської області" ).

*Згідно план-графіку*

**2. Ніжинському районному управлінню ГУДСНС України в області спільно з відділом з питань НС, ЦЗН, ОМР;**

2.1. Продовжити здійснення контролю за станом впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

*Під час проведення перевірок*

2.2. Надавати методичну допомогу керівникам (власникам) об'єктів підвищеної небезпеки щодо проведення відповідної роботи по впровадженню автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

*Постійно*

2.3. Висвітлювати у засобах масової інформації матеріали щодо впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. *Щоквартально*

2.4. Під час надання пропозицій до інженерного забезпечення об’єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, а також на розроблення окремого розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пропонувати розроблення проектної документації на улаштування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

*Постійно*

**ІІ. Про стан утримання і забезпечення джерелами протипожежного водопостачання населених пунктів Ніжинської ТГ.**

(Доповідав Носков В.П. )

З метою забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, **комісія вирішила:**

КП «НУВКГ» :

1.1. Передбачити виділення необхідних коштів для ремонту та приведення в робочий стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання: пожежних гідрантів, водоймищ в м. Ніжині.

*Під час формування бюджетів*

1.2. В селах Ніжинської ТГ вжити вичерпних заходів з обладнання водонапірних веж пристроями для забору води пожежними автомобілями та улаштування пірсів для забору води з природних водоймищ.

*До 1 вересня 2021 року*

1.3. Організувати контроль за складанням та виконанням графіків ремонту пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж, з метою усунення недоліків з даного напрямку та забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів.

*Постійно*

1.4. Розглянути питання щодо створення ремонтних фондів для своєчасного відновлення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж.

*До 1 серпня 2021 року*

1.5. У вересні-жовтні 2021 року провести планову перевірку зовнішніх джерел протипожежного водопостачання, за результатами перевірки надати інформацію для розгляду питання на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

*До 31 жовтня 2021 року*

**ІІІ. Про стан утримання та улаштування системами протипожежного захисту об’єктів, незалежно від форм власності.**

(Доповідав Кравець В.В.)

З метою зменшення ризиків виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій об’єктів, незалежно від форм власності, **комісія вирішила:**

1. **Керівниками суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій всіх форм власності** провести обладнання системами протипожежного захисту об’єкти, які знаходяться у їхній власності або користуванні, згідно запропонованих для виконання заходів інспекторами ДСНС .

*До 01 вересня 2021 року*

**2. Ніжинському районному управлінню Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області:**

2.1. Враховуючі повноваження, вжити заходи щодо обладнання системами протипожежного захисту об’єктів суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій. Продовжити здійснення контролю за станом впровадження систем протипожежного захисту.

*Під час проведення перевірок*

2.2. Надавати методичну допомогу керівникам суб’єктів господарювання, підприємств та організацій щодо проведення відповідної роботи по впровадженню впровадження систем протипожежного захисту.

*Постійно*

2.3. Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) на об’єктах будівництва пропонувати впровадження систем протипожежного захисту на таких об’єктах.

*Постійно*

**ІV Про посилення протипожежних заходів на території населених пунктів, які знаходяться поблизу лісових масивів**

(Доповідали Кравець В.В., Чуйко М.А.)

У період з 27 квітня по 11 травня 2021 року проведено перевірки готовності до пожежонебезпечного періоду 145 населених пунктів, 142 об’єктів, 48 котеджних містечок, дачних та садових товариств в Чернігівської області в т.ч.  **об’єктів в Ніжинській ТГ**, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними.

За результатами перевірок складено та надано відповідним керівникам акти перевірок з конкретними недоліками та пропозиціями щодо покращення стану забезпечення пожежної безпеки.

Проаналізувавши інформацію, викладену в актах перевірок, встановлено, що об’єкти, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними не готові до пожежонебезпечного періоду.

З метою забезпечення готовності об’єктів до пожежонебезпечного періоду, **комісія вирішила:**

1. **Керівникам об’єктів:**
   1. Усунути вищевказані недоліки за результатами перевірок об’єктів, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними, у найкоротші терміни.

*До 1 серпня 2021 року*

* 1. Активізувати роботу у взаємодії з лісокористувачами із забезпечення належного протипожежного захисту об’єктів, розташованих у лісових масивах або поблизу них шляхом створення протипожежних розривів відповідно до вимог пункту 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019.

*Протягом пожежонебезпечного періоду*

1. **Старості Кунашівсько\_Переяслівського старостинського округу:**

2.1 Своєчасно, проводити очищення від сухої рослинності та чагарників ділянок місцевості паркових зон, торфовищ, сільськогосподарських угідь або інших відкритих територій, що прилягають до населених пунктів;

*Перед настанням пожежонебезпечного періоду*

* 1. Вжити заходів щодо створення або поновлення мінералізованих смуг навколо населених пунктів для перешкоджання розповсюдження полум’я від можливих пожеж в екосистемах.

*Протягом пожежонебезпечного періоду*

* 1. Вирішити питання щодо придбання пожежних мотопомп та обладнання до них для гасіння пожеж, у тому числі в природних екологічних системах.

*На час пожежонебезпечного періоду*

* 1. Розглянути питання щодо створення формувань добровольців для гасіння пожеж, розробити порядок їх залучення та схему оповіщення, забезпечити дані формування відповідними первинними засобами пожежогасіння (хлопавки, відра, лопати, ранцеві оприскувачі, тощо).

*На час пожежонебезпечного періоду*

* 1. Опрацювати питання та механізм залучення техніки підприємств, установ та організацій, що може бути використана для цілей пожежогасіння, підвозу води, або створення мінералізованих смуг під час гасіння пожеж в екосистемах.

*На час пожежонебезпечного періоду*

* 1. Визначити місця для забору води пожежними автомобілями із відкритих водойм, обладнати їх пірсами та під’їздом з твердим покриттям, забезпечити їх утримання в належному стані.

*На час пожежонебезпечного періоду*

* 1. Вжити заходів щодо відновлення працездатності та утримання в належному стані зовнішніх джерел протипожежного водопостачання ( пожежних водойм, водонапірних веж).

*Постійно*

* 1. Провести роз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання, що мають у власності або орендують водойми, водонапірні вежі щодо приведення у належний стан місць для забору води пожежною технікою та утримання їх у справному стані .

*Постійно*

1. **Ніжинському ВП Головного управлінню Національної поліції та Ніжинському РУ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області спільно з Державною екологічною інспекцією в області:**

3.1. Забезпечити контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки в місцях масового перебування людей, а також у населених пунктах розташованих в лісах і поруч з лісовими масивами, торфовищами, зокрема у міському лісі.

* 1. Заборонити відвідування лісів населенням і в’їзд до них транспортних засобів, вжити всіх можливих роз’яснювально-профілактичних заходів серед населення, щодо запобігання випалювання залишків сухої рослинності та сміття.

*На період високої пожежної небезпеки*

Головуючий на засіданні - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради підписано Федір ВОВЧЕНКО

Відповідальний секретар підписано Микола ЧУЙКО