Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом: Генератор інверторний KRAFT&DELE KD194 4,5 кВт, за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.
2. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-07-29-008433-a
3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Генератор інверторний KRAFT&DELE KD194 4,5 кВт, за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні характеристики: Генератор інверторний KRAFT&DELE KD194 4,5 кВт, за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори
Технічні характеристики: Генератор інверторний KRAFT&DELE KD194 4,5 кВт
Категорія товару: Бензинові генератори 
Виробник: Kraft&Dele 
Напруга, В: 1 фаза (220 В) 
Макс. потужність, Вт: 4800 Вт 
Особливості: Інверторний 
Тип електростанції: Походна / портативна / міні 
Номін. потужність при 220 В, Вт: 4500 Вт 
Виробник двигуна: Інші 
Тип двигуна: 4-тактний 
Об'єм паливного баку, л: 15 л 
Об'єм масла, л: 0,6 л 
Тип кожуха: Відкритий.

Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими і не бути таким, що вживалися чи експлуатувалися. Всі основні компоненти Товару повиннi бути оригінальними, замiна компонентів на неоригінальні не допускається. Товар повинен мати упаковку, що передбачена Виробником.
Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені та усі витрати з доставкою, завантаженням, розвантаженням Товару, податки, збори та інші обов’язкові платежі включаються до вартості Товару. 
Упаковка Товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не може бути ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.
Запропонований Товар повинен бути забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами видаткової накладної або акту приймання – передачі Товару.
Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмету закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції один із документів з технічними характеристиками та комплектом постачання товару: інструкцію по експлуатації від виробника або паспорт виробу від виробника або посібник користувача від виробника (інструкція користувача). 
Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника або краща. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. 
Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник своїми силами і за свій рахунок.
    Учасник надає довідку у довільній формі про відсутність відносин Учасника з російською федерацією / республікою білорусь/ Ісламська Республіка Іран.
   Учасник надає довідку у довільній формі про те, що Товар запропонований Учасником у своїй ціновій пропозиції не має походження з російської федерації / республіки білорусь/ Ісламської Республіки Іран, та з тимчасово окупованих територій.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 85 902,20 грн.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика).
Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку.
Відповідно до застосованого методу працівниками відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідного товару, спеціалізованих торгівельних майданчиках.
7. Обґрунтування для проведення процедури закупівлі: 
Відповідно до Комплексної програми заходів та робіт з територіальної оборони Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік, затвердженої рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2025 року №_5-52_/2025 зі змінами від 13.02.2026 №32-53/2026 та від 21.05.2026 № 6-55/2026.
