ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради

_______________Федір ВОВЧЕНКО

Програма розвитку цивільного захисту

Ніжинської міської територіальної громади на 2027 рік

І. Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконком Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база | Закони України: від 02.10.2012 р. № 5403-VI «Кодекс цивільного захисту України», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 19.08.2002 №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту», Про введення режиму НС на території України |
| 3 | Розробник програми | Відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР виконавчого комітету |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, Управління житлово – комунального господарства та будівництва, Управління культури і туризму |
| 5 | Відповідальні виконавці програми | КП «ВУКГ», КП «НУВКГ», КП «СЄЗ», Управління освіти, Управління культури і туризму, Управління соціального захисту населення, КНП Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького. Відбір виконавців заходів програми відбувається відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2027р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредитна заборгованість минулих років, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі | 33 068 179,36 грн. |
| 7.1 | - коштів бюджету Ніжинської МТГ | 33 068 179,36 грн. |
| 7.2 | - коштів інших джерел | - |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма,

аналіз причин її виникнення.

Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на  2027 рік  розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», постанов Кабінету Міністрів України: від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту», від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», наказу МВС України від 10.04.2017 №301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2017 за № 566/30434.

Програмою передбачено створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з метою екстреного використання його у разі виникнення надзвичайних ситуацій (відповідно до номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву Ніжинської міської територіальної громади для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру), розвиток місцевої автоматизованої системи оповіщення і зв’язку, проведення експлуатаційно-технічного обслуговування місцевої автоматизованого системи централізованого оповіщення, удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації; створення, утримання, експлуатація та реконструкція фонду захисних споруд цивільного захисту.

У ході реалізації Програми буде:

створено та поповнено місцевий матеріальний резерв;

забезпечено розвиток та технічне обслуговування  системи  оповіщення та інформатизації цивільного захисту; удосконалено систему реагування на надзвичайні ситуації;

здійснено організаційні та спеціальні заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; здійснено ремонт (реконструкцію) захисних споруд цивільного захисту та інше.

Реалізація заходів цивільного захисту населення Ніжинській міській територіальній громаді у 2026 році здійснювалася в умовах дії правового режиму воєнного стану та постійних повітряних тривог. Основним викликом в реалізації заходів цивільного захисту на території Ніжинської міської територіальної громади були повітряні удари по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, які розміщені в межах громади та відповідні загрози, які вони несли цивільному населенню.

ІІІ. Визначення мети Програми

Основною метою прийняття даної програми є реалізація заходів державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків,  життєзабезпечення громади та критичної інфраструктури, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення безпеки на території Ніжинської МТГ і організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Пріоритетними завданнями  програми розвитку цивільного захисту Ніжинської   міської територіальної громади на 2027 рік являються:

- створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

- створення запасів засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, а також запасу лікарських препаратів медицини катастроф;

- підтримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Ніжинської міської територіальної громади у працездатному стані, проведення її обслуговування та ремонту;

- виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей;

- збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом будівництва, придбання та встановлення нових протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення;

- приведення захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів) у готовність до застосування;

- забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням;

- всебічне забезпечення заходів евакуації населення та матеріально-технічних засобів у безпечні райони;

- забезпечення заходів життєзабезпечення населення.

Термін виконання заходів даної програми – 2027 рік.

V. Напрями діяльності, перелік запланованих завдань, заходів та строки їх виконання,  результативні показники.

Виконання Програми дасть змогу:

- створити місцевий резерв матеріально – технічних ресурсів для виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- здійснити накопичення засобів індивідуального захисту для забезпечення працюючого персоналу та населення в особливий період;

- підтримувати в належному стані місцеву систему централізованого оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації;

- організувати утримання захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення в належному стані;

- своєчасно вживати заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та всебічного забезпечення життєдіяльності постраждалого населення, особового складу аварійно-рятувальних і відновлювальних формувань;

Результативні показники організації розвитку цивільного захисту Ніжинської МТГ:

Показник продукту:

- планується провести 13 заходів по попередженню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха та забезпечення життєдіяльності населення.

Показник якості :

- динаміка кількості виникнення надзвичайних ситуацій (подій):

2017 рік – 0; 2018 рік – 1; 2019 рік – 0;  2020 рік – 1; 2021 рік-1; 2022 рік – 0, 2023рік – 0; 2024 рік – 0 (2); 2025 рік – 0 (3); 2026 – 0(2).

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми:

Координація та  контроль за виконанням Програми покладено на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи, який здійснює методичну координацію та підготовку пропозицій щодо виконання заходів Програми.

Головні розпорядники бюджетних коштів до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітують про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками рок

Начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,

оборонної та мобілізаційної роботи                                                         Володимир ОЛІЙНИК

Додаток до Програми розвитку цивільного захисту

Ніжинської міської територіальної громади на 2027 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми грн. | 2027 рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 33 068 179,36 |  |
|  | Бюджет Ніжинської МТГ, у тому числі по: | 33 068 179,36 |  |
| 1 | Лікарські препарати медицини катастроф та засобів індивідуального захисту. |  | Виконком |
| 2 | Створення запасів засобів індивідуального захисту: протигази (фільтр, маска, сумка), респіратор, захисний спецодяг. Приладів радіаційної та хімічної розвідки, тощо. |  | виконком |
| 3. | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, а також наслідків руйнувань та пошкоджень на території громади (втому числі будівельні матеріали, інженерне обладнання, апаратура та інше). | 4 000 000,0 | УЖКГ та Б |
| 4 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | 500 000,00 | УЖКГ та Б |
| 5 | Приведення захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів) у готовність до застосування, а саме: Проведення капітальних та поточних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної документації (у т.ч. обладнання вхідних вузлів пандусами, організація евакуаційних проходів і виходів, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації та інше). Забезпечення належного технічного обслуговування та експлуатації обладнання, систем підтримки життєдіяльності (водопостачання, каналізації, основного, аварійного, резервного електроживлення, вентиляції та кондиціювання). Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу а також проведення обстежень технічного стану та експлуатаційної придатності захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення). Придбання: - запасів продуктів харчування; - лікарських препаратів та медичних засобів; - місць для сидіння/лежання (лавки, нари, стільці, ліжка тощо); - ємностей з питною водою (з розрахунку 2л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання); - резервного штучного освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо); - первинних засобів пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); - комплектів керованого доступу та відеоспостереження до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); - табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту, тощо. | 1 079 400,00 | УЖКГ та Б, КП «СЕЗ», Управління культури і туризму |
| 6 | Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її технічного обслуговування (захисного обладнання) | 300 000,00 | виконком |
| 7 | Послуги за надання електронних комунікаційних послуг для забезпечення функціонування Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) | 50 000,00 | виконком |
| 8. | Забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням (бронежилети, шоломи), запасними частинами, супутніми матеріалами та додатковим обладнанням (акумуляторні батареї, автомобільні покришки, тощо). (згідно наданого списку «Потреби необхідного обладнання для забезпечення життєдіяльності в Ніжинській МТГ». | 300 000,00 | УЖКГ та Б, виконком |
| 9. | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | 20 000 000,00 | УЖКГ та Б |
| 10. | Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів (придбання ліжок, матраців, білизни) | 100 000,00 | УЖКГ та Б виконком |
| 11. | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності; інша матеріально-технічна база. Послуги: виготовлення друкованої продукції (інструкцій для населення); харчування (комплекти продуктів тривалого зберігання, гаряче харчування, одноразовий посуд, тощо); обслуговування автономних біотуалетів. | 125 000,00 | УЖКГ та Б Виконком |
| 12. | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню (послуги з забезпечення разового гарячого харчування), проведення евакуаційних заходів (оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення) | 100 000,00 | Виконком, УЖКГтаБ |
| 13 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані споруд цивільного захисту, інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження та приміщень. Придбання: - запасів продуктів харчування; - лікарських препаратів та медичних засобів (в т.ч для оновлення аптечок); - ємностей для питною води; - первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник); - приладів резервного штучного освітлення; - радіо; - термогідрометр; - комплектів керованого доступу та відеоспостереження до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); - табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту, тощо. Ремонтно-відновлювальні роботи, облаштування та технічне обслуговування обладнання, пристроїв(матеріально-технічних ресурсів), інші роботи та послуги: - роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії (в т.ч. матеріальні витрати); - ремонтно-відновлювальні роботи (систем керованого доступу); - роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії ( в т.ч. матеріальні витрати); - Технічне обслуговування вогнегасників (заміна шлангів, перезарядка, тощо); Послуги з вимірювання Радону 222 | 6 513 779,36 | УЖКГ та Б, КП «СЕЗ» |

13.  Технічне обслуговування та утримання в належному стані споруд цивільного захисту,  інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження  та приміщень в цілому за рахунок бюджетних коштів.

Економічне обґрунтування заходу.

Протирадіаційні та найпростіші укриття є невід'ємною частиною системи цивільного захисту та забезпечують захист населення від радіаційного впливу в разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ядерною енергетикою, промисловими аваріями або військовими конфліктами.

Утримання укриттів у належному стані – це обов'язкове завдання, спрямоване на забезпечення готовності споруд до використання за призначенням та збереження їхніх захисних властивостей.

Належний стан укриття означає, що воно відповідає певним нормам та вимогам, щоб забезпечити безпеку та комфорт для людей, які там перебувають. Зокрема, укриття має бути безпечним, мати достатню площу та об'єм на одного укриваючого, а також бути обладнаним необхідними системами.

Крім того, належний стан укриття передбачає регулярне обслуговування:

періодичний огляд укриття, інженерних мереж, перевірка обладнання та ремонт у разі потреби.

Інженерні мережі укриттів – це системи, які забезпечують комфортне перебування населення, особливо у період військового стану, а також ефективне використання приміщення. Мережі, якими обладнані укриття - це водопровід, водовідведення, електрика.

Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин. З цією метою найпростіші укриття забезпечуються місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо. Які, в свою чергу, також потребують періодичного огляду на предмет виникнення пошкоджень в процесі експлуатації.

Комплекс заходів, які спрямовані на обслуговування та утримання в належному стані  інженерних мереж в укриттях включає в себе перелік, розроблений з урахуванням технічних характеристик укриттів та  норм Наказу Міністерства  внутрішніх справ України №579 від 09.07.2018 року "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту"

Захід програми розрахований на період з 01.01.2027 року по 31.12.2027 року

Загальна характеристика споруд цивільного захисту

| Адреса, вул. | Площа укриття, м кв. | Обїєм, м. куб. | Вмісттимість укриття, осіб |
| --- | --- | --- | --- |
| Озерна, 19 | 347,70 | 1454,00 | 300,0 |
| Озерна, 21 | 237,10 | 887,00 | 180,0 |
| Шевченка, 4 а | 281,00 | 1000,00 | 200,0 |
| Захисників України, 5 | 253,00 | 978,00 | 300,0 |
| Незалежності, 40 | 254,40 | 805,00 | 320,0 |
| Покровська, 8 | 661,20 | 2487,00 | 425,0 |
| С. Прощенка, 13 Б | 251,30 | 910,00 | 200,0 |
| Гребінки, 21 | 146,10 | 727,00 | 150,0 |
| Гребінки, 20 | 116,70 | 791,00 | 100,0 |
| Успенська, 3 А | 62,20 | 335,00 | 56,0 |
| Шевченка, 101 | 244,80 | 995,00 | 252,0 |
| Бобрицька, 2 | 130,00 | 609,28 | 200,0 |
| Мигалівська, 15 | 130,00 | 609,28 | 200,0 |
| Євлашівська, 73 | 130,00 | 609,28 | 200,0 |
| 2-га лінія, 22 | 75,10 | 1443,00 | 75,0 |
| Космонавтів, 49 | 150,00 | 249,30 | 250,0 |
| Маріупольська,33 Б | 26 | 70 | 40 |
| ВСЬОГО | 3470,60 | 14889,14 | 3408,00 |

Основні показники заходу на період виконання з 01.01.2027 по 31.12.2027 р.

Таблиця 1

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Місячний фонд | Загальний фонд, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрат |  |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч | грн. | 542 814,95 | 6 513 779,36 |
| .1.1 | Оплата праці |  | 313 485,53 | 3 761 826,36 |
|  | Слюсар -сантехнік, 4 р. | грн. | 8 611,90 | 103 342,80 |
|  | Електромонтер, 4 р. | грн. | 2 870,63 | 34 447,56 |
|  | Слюсар -сантехнік, 4 р, електромонтер 4 р., пічник 4 р., муляр 4р., інший працівник задіяний на виконання робіт | грн. | 252 615,75 | 3 031 389,00 |
|  | Водій | грн. | 2 946,23 | 35 354,76 |
|  | Прибиральник службових приміщень | грн. | 12 758,35 | 153 100,20 |
|  | Інженер - будівельник пров. | грн. | 17 855,73 | 214 268,76 |
|  | Начальник ВТВ | грн. | 15 826,94 | 189 923,28 |
| .1.2. | Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | грн. | 68 966,82 | 827 601,80 |
| .1.3. | Витрати на електроенергію | грн. | 56 000,00 | 672 000,00 |
| 1.4. | Витрати на матеріали | грн. | 27 600,00 | 331 200,00 |
| 1.5. | Витрати на послуги охорони та обслуговування замків керованого доступу | грн. | 29 640,00 | 355 680,00 |
| 1.5. | Ремонтно-відновлювальні роботи, облаштування та технічне обслуговування обладнання, пристроїв (матеріально-технічних ресурсів), інші роботи та послуги | грн. | 30 000,00 | 360 000,00 |
| 1.6. | Інші послуги ( вимірювання радону, дератизації, дезінсекції, та інші) | грн. | 17 122,60 | 205 471,20 |
| 2 | Продукту |  |  |  |
|  | Загальна площа укриття | кв. м. | 3 470,60 | 3 470,60 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу: |  | 10,6 | 10,6 |
|  | Слюсар -сантехнік, 4 р. | осіб | 0,3 | 0,3 |
|  | Електромонтер, 4 р. | осіб | 0,1 | 0,1 |
|  | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел. газозварник, інший працівник, який виконує послугу з обслуговування нагальних потреб на спорудах цивільного захисту | осіб | 8,8 | 8,8 |
|  | Водій | осіб | 0,1 | 0,1 |
|  | Прибиральник службових приміщень | осіб | 0,6 | 0,6 |
|  | Інженер - будівельник пров. | осіб | 0,4 | 0,4 |
|  | Начальник ВТВ | осіб | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Ефективності |  |  |  |
|  | Середні витрати на утримання 1 кв. м. укриття на період: |  |  |  |
|  | обслуговування укриттів | грн. | 156,40 | 1 876,85 |
|  | Середні витрати на оплату праці на 1 м кв. укриття | грн. | 90,33 | 1 083,91 |
|  | Середні витрати на оплату праці на 1 працівника | грн. | 29 574,11 | 354 889,28 |
| 4 | Якості |  |  |  |
|  | Динаміка площ укриттів , на яких виконувались заходи з технічного обслуговування згідно міських цільових програм в порівнянні з минулим роком | % | 100,00 | 100,00 |

У попередньому 2026 році заходи з технічного обслуговування та утримання в належному стані інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження  та приміщень в цілому, згідно міських цільових програм проводились з 01.05.2026 р. по 31.12.2026 р.. Темп росту витрат в порівнянні з минулим роком становить 193%. Таке зростання зумовлене збільшенням спектру послуг, оплати праці, вартості послуг та матеріальних витрат. Планові показники 2026 року становили  81,05 грн. на 1 кв.м площі укриттів за  місяць. Планові показники на 2027 рік становлять відповідно 156,40 грн. на місяць.

Розрахунок витрат робочого часу для виконання заходу пооб’єктно ( в межах програми 2026 року)

Таблиця 2

|  |  |  |  |  | вул. Озерна, 21 | вул. Шевченка, 4 А | вул. Покровська, 8 | вул. Гребінки. 20 | розрахунково на місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання | Виконавець |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 15 | 15 | 15 | 15 | 220 |
| 1 | 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 |
| 2 | 10 | Огляд елементів природної вентиляції ( решітки, тяга, прохідність) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 15 | 15 | 25 | 10 | 260 |
| 1 | 10 | Перевірка стану гідроізоляційного покриття | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 |
| 1 | 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 15 |  |  |  | 60 |
| 1 | 12 | Заповнення журналу / складання акту перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 |
| 3 | 10 | Справність систем водопостачання і каналізації та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| 4 | 10 | Справність систем електропостачання та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 30 | 20 | 110 |
| 6 | 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 | 10 | 10 | 5 | 120 |
|  |  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 |
| 2 | 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, хв | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
| 3 | 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд в попередніх пунктах |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 1 5 | 2 10 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел. газозварник, інший . | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 15341,76 |
| Р. 7 п.4 |  | Прибирання захисної споруди – підмітання, прибирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, хв | Прибиральник | 517,8 | 613,8 | 1444,2 | 255 | 2830,8 |

Таблиця 3

|  |  |  |  | вул. Озерна, 19 | вул. Захисників України, 5 | вул. Незалежності, 40 | С. Прощенка, 13 Б | вул. Шевченка, 101 | розрахунково на місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання, хв | Виконавець |  |  |  |  |  |  |
|  | Операція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Загальний огляд приміщень | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник виробничо-технічного відділу (ВТВ) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 300 |
| 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 10 | Огляд елементів природної вентиляції ( решітки, тяга, прохідність) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 300 |
| 10 | Перевірка стану гідроізоляційного покриття | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 |
| 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 |
| 12 | Заповнення журналу / складання акту перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 10 | Справність систем водопостачання і каналізації та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 10 | Справність систем електропостачання та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 120 |
| 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 |  | 10 | 5 | 10 | 120 |
|  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада (всі) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, хв | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 |
| 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд у попередніх пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел. газозварник, інший . | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 3835,44 | 19177,2 |
|  | Прибирання захисної споруди – підмітання, прибирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, хв | Прибиральник | 759,6 | 552,6 | 555,6 | 549 | 534,6 | 2951,4 |

Таблиця 4

|  |  |  |  |  | вул. Бобрицька, 2 | вул. Мигалівська, 15 | вул. Євлашівська, 73 | вул. 2 га лінія, 22 | вул. Космонавтів, 49 | розрахунково на місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання | Виконавець |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операція |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 1 | 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 2 | 10 | Огляд елементів природної вентиляції (решітки, тяга, прохідність) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 180 |
| 1 | 10 | Стан обвалування (окремо розміщені) | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 1 | 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 1 | 12 | Заповнення журналу / складання акту перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 10 | Справність систем водопостачання і каналізації та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 120 |
| 4 | 10 | Справність систем електропостачання та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 6 | 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  |  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |
| 2 | 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, хв | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 |
| 3 | 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд у попередніх пунктах |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел. газозварник, інший . |  |  |  | 3835,44 | 3835,44 | 7670,88 |
| Розділ 7 п.4 |  | Прибирання захисної споруди – підмітання прибирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, хв | Прибиральник |  |  |  | 228 | 228 | 456 |

Таблиця 5

|  |  |  |  |  | вул. Гребінки, 21 | вул. Успенська, 3 А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Додаток | Операція | Періодичність, час на виконання | Виконавець |  |  | розрахунково на місяць |
|  |  | Операція |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Огляд стану захисних споруд та перевірка працездатності їх основного обладнання: |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Загальний огляд приміщень Перевірка відсутності течі/просочувань | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 15 | 10 | 100 |
| 1 | 10 | Перевірка дверей і механізмів задраювання | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 10 | 10 | 80 |
| 2 | 10 | Огляд елементів вентиляції (припливно - витяжна) | Щотижня, хв. | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік | 20 | 15 | 140 |
| 1 | 10 | Перевірка стану гідроізоляційного покриття | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 10 | 80 |
| 1 | 10 | Перевірка засобів пожежогасіння | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров./начальник ВТВ | 10 | 5 | 60 |
| 1 | 12 | Заповнення журналу / складання акту перевірки | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 20 | 20 | 160 |
| 3 | 10 | Справність систем водопостачання і каналізації та усунення недоліків | 1 р. на місяць, хв | Начальник ВТВ/слюсар -сантехнік |  |  | 0 |
| 4 | 10 | Справність електропостачання та усунення недоліків | 1 р. на місяць, год. | Начальник ВТВ/електромонтер | 30 | 30 | 60 |
| 6 | 10 | Справність баків для води | Щотижня, хв. | Інженер - будівельник пров. | 5 | 5 | 40 |
|  |  | Резерв на переходи, узгодження | Щотижня, хв. | Бригада | 20 | 20 | 160 |
| 2 | 1 | Періодичне поновлення/ заміна табличок позначень | 1 р. на рік, год. | Слюсар-сантехнік | 60 | 60 | 10 |
| 3 | 2 | Технічне обслуговування захисних пристроїв : |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Виявлення та усунення можливих несправностей захисних пристроїв на входах у захисні споруди | огляд у попередніх пунктах |  |  |  | 0 |
| 5 | 5 | Технічне обслуговування захисних пристроїв, вимірювання температури та відносної вологості 1 р. в день, Перевірка входу /виходу (ущільнення, прохідність), забезпечення нормального температурно-вологісного режиму захисних споруд (провітрювання), щоденно усереднено незалежно від сезону по 2,1 год. на добу, виконання поточних робіт (за необхідності) | щоденно | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел. газозварникк, інший . | 3835,44 | 3835,44 | 7670,88 |
| Розділ 7 п.4 |  | Прибирання захисної споруди – підмітання прибирання і виніс сміття, вологе протирання меблів, радіаторів (4 рази на місяць, включаючи санвузли (за наявності)) | місяць, год. | Прибиральник | 319,2 | 135,6 | 454,8 |

Розрахунок чисельності працівників для виконання заходу

Для організації робіт з технічного обслуговування та нагальних потреб, утримання в належному стані інженерних мереж та елементів внутрішнього опорядження протирадіаційних укриттів (ПРУ), найпростіших укриттів та приміщень в цілому підприємству необхідно 10,6 штатних одиниць.

Таблиця 6

Зведена таблиця трудовитрат на обслуговування на місяць

| Адреса по таблиці | Інженер - будівельник пров. | Начальник ВТВ | Слюсар - сантехнік, 4р. | Електромонтер 4р. | Прибиральник | Слюсар -сантехнік, Електромонтер, пічник, Муляр, маляр-штукатур, ел. газозварник, інший . | Водій |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| таблиця 2 | 880 | 760 | 770 | 430 | 2830,8 | 15341,76 | 320 |
| таблиця 3 | 1260 | 1210 | 1075 | 520 | 2951,4 | 19177,2 | 400 |
| таблиця 4 | 1100 | 1050 | 925 | 550 | 456 | 7670,88 | 400 |
| таблиця 5 | 440 | 420 | 230 | 60 | 454,8 | 7670,88 | 160 |
| хвилини | 3680 | 3440 | 3000 | 1560 | 6693 | 49860,72 | 1280 |
| л/год на місяць | 61,33 | 57,3 | 50 | 26 | 111,6 | 831,0 | 21,33 |
| На виконання інших нагальних послуг з обслуговування на спорудах ЦЗ |  |  |  |  |  | 4 |  |
| кількість працівників | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 8,8 | 0,1 |

Норма робочого часу на 2027 рік з урахування військового стану до 31.12.2026 року становить 2088 люд./год.. Звідси норма робочого часу на місяць - 174 люд./год.

Робітничий персонал для виконання заходів програми:

1. Кількість слюсарів-сантехніків 4-го розряду для обслуговування мереж холодного водопостачання,  водовідведення та санітарних приладів розраховуємо за формулою:

61,3 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5 ))/174 люд./год. (норма на місяць) = 0,3 шт. од.

2. Кількість електромонтерів 4-го розряду для обслуговування електричних мереж та електрообладнання :

26 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5)/174 люд./год. (норма на місяць) =

0,1 шт. од.

3. Кількість прибиральників службових приміщень для прибирання  укриттів:

111,6 люд./год. (кількість люд./год на прибирання на місяць всього (Таблиця 2-5 174 люд./год. (норма на місяць) =

0,6 шт. од.

4. Кількість водіїв 21,33 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5)/174 люд./год. (норма на місяць) = 0,1 шт. од.

5. Кількість  працівників  (слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр,  маляр-штукатур, ел. газозварник,  інший, в залежності виконання робіт) 831 (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5)/174 люд./год. (норма на місяць)= 4,8 шт. од. + 4 одиниці на виконання нагальних робіт з обслуговування споруд цивільного захисту=8,8 шт. од.

Виробничий  персонал для виконання заходів програми:

1. Інженер-будівельник провідний

61,33 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць (Таблиця 2-5) 174 люд./год. (норма на місяць) = 0,4 шт.од.

2 . Начальник ВТВ

57,3 люд./год. (кількість люд./год на обслуговування на місяць всього (Таблиця 2-5 )174 люд./год. (норма на місяць) = 0,3 шт.од.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

Розрахунок оплати праці робітників, яких планується задіяти на виконання заходів Програми здійснено з урахуванням Бюджетної декларації на 2027-2029, схваленою  Постановою Кабінету Міністрів  України від  №793 17.06.2026р.», якою  визначено на 2027 рік   мінімальну заробітну плату у розмірі 9546 грн. та прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі — 3691 грн.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства "Служба Єдиного Замовника"  на 2021-2024 роки зі змінами, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2,6;

коефіцієнт за професією:

робітник 4 р. (електромонтер, слюсар–сантехнік, тесляр, покрівельник, електрогазозварник, пічник, інш.) - 1,35;

прибиральник службових приміщень - 1,53;

Розрахунок здійснено терміном на 12  календарних місяців з 01.01.2027 року по 31.12.2027 року. Розподіл видатків між складовими фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата (преміювання,  надбавки та доплати, відпустки, лікарняні та інші обов’язкові виплати) здійснюються підприємством самостійно в межах затверджених Програмою обсягів фінансування відповідно до чинного законодавства, колективного договору та внутрішніх нормативних документів підприємства.

Таблиця 7

Фонд оплати праці

| № п/п | Назва професії | Кількість штатних одиниць | Мінімальний прожитковий мінімум, грн. | Коефіціент робітника І розряду | Коеф.мін.тарифної ставки за видами робіт | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка 1 люд./год.,/ оклад з 01.01.2027 грн.коп. | Фонд основної заробітної плати на міс. (174 люд./год). грн. коп. | Щомісячна премія від тарифної ставки, окладу до 30 %, грн. коп. | Фонд додаткової заробітної плати (резерв відпусток, лікарняні), 11,4 %, грн. коп. | Разом, за місяць, грн, коп. | Фонд заробітної за рік, грн. коп. | ЄСВ, за рік грн.коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слюсар -сантехнік, 4 р. | 0,3 | 3 691 | 2,6 | 1,53 | 1,35 | 113,92 | 5 946,62 | 1 783,99 | 881,29 | 8 611,90 | 103 342,80 | 22 735,42 |
| 2 | Електромонтер, 4 р. | 0,1 | 3 691 | 2,6 | 1,53 | 1,35 | 113,92 | 1 982,21 | 594,66 | 293,76 | 2 870,63 | 34 447,56 | 7 578,46 |
| 3 | Слюсар -сантехнік, електромонтер, пічник, муляр, маляр-штукатур, ел. газозварник, інший працівник, який виконує послугу з обслуговування нагальних потреб на спорудах цивільного захисту | 8,8 | 3 691 | 2,6 | 1,53 | 1,35 | 113,92 | 174 434,30 | 52 330,29 | 25 851,16 | 252 615,75 | 3 031 389,00 | 666 905,58 |
| 4 | Водій | 0,1 | 3 691 | 2,6 | 1,00 | 2,12 | 116,92 | 2 034,41 | 610,32 | 301,50 | 2 946,23 | 35 354,76 | 7 778,05 |
| 5 | Прибиральник службових приміщень | 0,6 | 3 691 | 2,6 | 1,00 | 1,53 | 14 683,00 | 8 809,80 | 2 642,94 | 1 305,61 | 12 758,35 | 153 100,20 | 33 682,04 |
| 6 | Інженер - будівельник пров. | 0,4 | 3 691 | 2,6 | 1,46 | 2,20 | 30 824,00 | 12 329,60 | 3 698,88 | 1 827,25 | 17 855,73 | 214 268,76 | 47 139,13 |
| 7 | Начальник ВТВ | 0,3 | 3 691 | 2,6 | 1,46 | 2,60 | 36 429,00 | 10 928,70 | 3 278,61 | 1 619,63 | 15 826,94 | 189 923,28 | 41 783,12 |
|  | РАЗОМ | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 485,53 | 3 761 826,36 | 827 601,81 |

До витрат на утримання укриттів доцільно включити використання електроенергії на освітлення та в разі необхідності обігрів. Планова сума витрат на місяць становить 56 000 грн.

Таблиця 8

| № п/п | Найменування об’єкта | Орієнтовна сума на освітлення, та можливий обігрів споруд цивільного захисту, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Озерна, 19 | 3 000,00 |
| 2 | Озерна, 21 | 3 000,00 |
| 3 | Шевченка, 4 а | 3 000,00 |
| 4 | Захисників України, 5 | 3 000,00 |
| 5 | Незалежності, 40 | 3 000,00 |
| 6 | Покровська, 8 | 3 000,00 |
| 7 | С. Прощенка, 13 Б | 3 000,00 |
| 8 | Гребінки, 21 | 3 000,00 |
| 9 | Гребінки, 20 | 3 000,00 |
| 10 | Успенська, 3 А | 3 000,00 |
| 11 | Шевченка, 101 | 3 000,00 |
| 12 | Бобрицька, 2 |  |
| 13 | Мигалівська, 15 |  |
| 14 | Євлашівська, 73 |  |
| 15 | 2-га лінія, 22 | 3 000,00 |
| 16 | Космонавтів, 49 мод | 20 000,00 |
| 17 | Маріупольська,33 Б |  |
|  | ВСЬОГО | 56 000,00 |

Матеріальні витрати

До заходу програми включено матеріальні витрати в сумі 27 600 грн. на місяць, що в розрахунку на рік  становить 331 200 грн. Матеріальні витрати передбачаються як планові, з подальшим використанням за фактичними потребами в межах затверджених обсягів на придбання

- лікарських препаратів та медичних засобів ( в т. ч заміна, оновлення);

- ємностей для питної води;

- резервного штучного освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);

- первинних засобів пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного  функціонального призначення);

- комплектів керованого доступу та відеоспостереження до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше);

- табличок та покажчиків для маркування захисних споруд цивільного захисту, тощо.

- приладів ( радіо, термогігрометр, та інші)

та спрямовуються на забезпечення належного технічного стану споруд цивільного захисту. Використання матеріалів здійснюється за потребою у процесі експлуатації — для проведення поточних ремонтів, усунення несправностей, заміни зношених або пошкоджених елементів і обладнання.

Планові матеріальні витрати формуються з метою оперативного реагування на можливі технічні несправності та забезпечення безперебійного функціонування споруд цивільного захисту. Використання матеріалів здійснюється за фактом виникнення потреби у ремонті, відновленні або заміні обладнання.

До складу матеріальних витрат також входять: запасні частини, будівельні та господарські матеріали, електротехнічна продукція, сантехнічні вироби та інші матеріальні ресурси, необхідні для утримання споруд у справному стані.

Витрати на паливно – мастильні матеріали передбачаються для транспортного обслуговування бригад, забезпечення виїздів обслуговуючого персоналу до споруд цивільного захисту з метою проведення оглядів, технічного обслуговування, виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій.

Витрати на послуги охорони та обслуговування замків керованого доступу

Справність систем керованого доступу безпосередньо впливає на життя людей і захист від кримінальної або адміністративної відповідальності. Наявність систем у справному стані надасть:

- безперешкодний цілодобовий доступ у разі тривоги:

автоматичне відмикання (інтеграція із "Повітряною тривогою"). Сучасні замки в укриттях працюють за принципом автоматичного розблокування у разі оголошення небезпеки. Системне обслуговування ПЗ, контролерів та каналів зв'язку необхідне для того, щоб під час реальної загрози замок гарантовано відчинився без затримок.

Резервне живлення (ДБЖ): електронні замки залежать від електрики. Обслуговування передбачає регулярне тестування й заміну акумуляторів, щоб укриття відкрилося навіть під час блекауту чи аварійного відключення світла.

- захист від вандалізму та цільового використання у мирний час:

обмеження доступу поза тривогами. Якщо тривоги немає, споруда цивільного захисту має бути зачиненою для сторонніх осіб. Без СКУД та охорони приміщення швидко перетвориться на місце збору безпритульних, склад сміття чи об'єкт мародерства.

Збереження майна та систем життєзабезпечення. Всередині сучасних сховищ міститься дороге обладнання: генератори, системи вентиляції (ФВУ), баки для води, сантехніка, медичні аптечки та засоби зв'язку. Обслуговування замків та залучення охорони (фізичної або пультової) захищає ці критично важливі матеріальні цінності від крадіжки.

Прогнозована вартість місячного обслуговування становить 29 640 грн., на рік – 355 680 грн..

Ремонтно-відновлювальні роботи,  облаштування та технічне обслуговування обладнання,  пристроїв (матеріально-технічних ресурсів),  інші  роботи та послуги на суму 30000 грн.  щомісячно.

Роботи та послуги з облаштування окремого вузла обліку електричної енергії (в т.ч. матеріальні витрати).

Ремонтно – відновлювальні роботи  (систем керованого доступу).

ТО вогнегасників та інших приладів (заміна шлангів, перезарядка тощо).

Інші послуги (вимірювання радону, дератизації, дезінсекції та інші)
Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (затверджені Наказом МВС України № 579) — цей документ прямо вказує, що у приміщеннях захисних споруд та найпростіших укриттів балансоутримувачі зобов'язані забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан, що виключає появу вогкості, цвілі, комах та гризунів. Це досягається проведенням дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

Постанова КМУ № 1074 (щодо фонду захисних споруд) — регулює контроль за станом готовності та безпеки укриттів, де регулярна санітарна обробка є обов'язковою умовою для підписання актів готовності об'єкта.

| Послуга | Сума, грн |
| --- | --- |
| Вартість дератизації за 1 м.кв. , грн. | 12,00 |
| разова дератизація | 41 647,20 |
| Необхідність проведення 2 рази на рік | 83 294,40 |
| Вартість дезінсекції за 1 м.кв. , грн. | 14,00 |
| разова дезінсекція | 48 588,40 |
| Необхідність проведення 2 рази на рік | 97 176,80 |
| Послуги вимірювання радону 222, температури, вологості. | 25 000,00 |

У зв'язку зі зміною вартості товарів, робіт та послуг кошти будуть використані в межах загального кошторису програми з можливим перерозподілом обсягів між статтями закупівель, залежно від фактичних ринкових цін на момент придбання.

Наслідки відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми

У разі відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми  комунальне підприємство не матиме змоги в повній мірі забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань, що в результаті може призвести до неналежного утримання укриттів, яке спричинить серйозні негативні наслідки як для безпеки людей, так і для ефективності системи цивільного захисту загалом. Погіршення функціонування укриттів несе загрозу життю і здоров'ю мешканців Ніжинської територіальної громади, а саме: укриття не виконає свою функцію захисту, погіршить умови перебування  (відсутність водопостачання, непрацюючі санвузли) можуть призвести до хвороб і паніки перебуваючих в укритті. Занедбаність укриттів може викликати недовіру до системи цивільного захисту.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

- утримання в належному стані споруд цивільного захисту  Ніжинської міської  територіальної громади;

- своєчасне та якісне обслуговування інженерних мереж та внутрішнього опорядження укриттів;

- забезпечення безпечного та комфортного перебування мешканців в ПРУ на НУ.

ЕКСПЕРТИЗА  ПРОВЕДЕНА:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління

Ніжинської міської ради                                          Людмила ПИСАРЕНКО

Начальник відділу економічного розвитку

та стратегічного планування                                               Ярослава ЯРОШ